# WIND Elektromos hőlégfúvó család.

| Model: | WIND 2 S | WIND 3,3 S | ## WIND 5 S | ## WIND 5 T Fixen beköthető kivitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 1 - 2 | 1,65 - 3,3 | 2,5 - 5 | 2,5 - 5 |
| Hatásfok. %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás. m3/h. | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Feszültség. volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| Áramfelvétel. Amp. | 8,7 | 14,3 | 7,2 | 7,2 |
| Delta - T. °C. | 35 | 33 | 54 | 54 |
| Zaj. dB. | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Készülék méret. mm (L x P x H). | 230 x 200 x 330 | 250 x 250 x 420 | 250 x 250 x 420 | 250 x 250 x 420 |
| Készülék súly. kg. | 5 | 7,5 | 8,5 | 8 |